АКТ

оценки готовности общеобразовательной организации

к началу 2020/2021 учебного года

составлен «4» августа 2020 года

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с.Камелик Пугачевского района Саратовской области», 1982 г_____________

(полное наименование организации, год постройки)

Пугачевский   муниципальный район_________________________________________________________

(учредитель организации)

413719 Саратовская область, Пугачевский район, с.Камелик, ул. Школьная, д.1__________________________________________________________________________________

(юридический адрес, физический адрес организации)

Милехина Ирина Владимировна, 8(84574) 3-37-33__________________________________

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом управления образования администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области «О подготовке образовательных учреждений Пугачевского муниципального района к новому 2020 -2021 учебному году» ______________________________________________________

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от «29» июня 2020 г. № 81 в период с «30» июня по «4» августа 2020 г.

комиссией по проверке готовности муниципальных образовательных учреждений__ Пугачевского муниципального района к работе в 2020-2021 учебном году__________

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

заместитель главы администрации Пугачевского муниципального района по_______ социальным вопросам, Зудина Светлана Михайловна __________________________;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя комиссии:

заместитель начальника управления образования администрации Пугачевского____ муниципального района, Сенновская Евгения Александровна ___________________;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:

ведущий методист муниципального учреждения «Методический центр управления_ образования администрации Пугачевского муниципального района Саратовской___ области», Жигалина Екатерина Владимировна ________________________________;

Члены комиссии:

начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по_________ Пугачевскому, Краснопартизанскому, Перелюбскому районам (по согласованию),__ Анисимов Алексей Геннадьевич ____________________________________________;

(должность, фамилия, имя, отчество)

директор муниципального учреждения «Хозяйственно-эксплуатационная служба___ учреждений образования управления образования администрации Пугачевского____ муниципального района Саратовской области», Гончаров Александр_____________ Владимирович___________________________________________________________;

(должность, фамилия, имя, отчество)

консультант управления образования администрации Пугачевского муниципального   района Саратовской области, Звездина Светлана Алексеевна ___________________;

(должность, фамилия, имя, отчество)

инспектор по пропаганде ОГИБДД МО МВД России «Пугачевский» Саратовской__ области» (по согласованию) Зубанова Зарина Руслановна ______________________;

(должность, фамилия, имя, отчество)

руководитель муниципального учреждения «Методический центр управления_____ образования администрации Пугачевского муниципального района Саратовской___ области», Кочеткова Ирина Тимофеевна_____________________________________;

(должность, фамилия, имя, отчество)

председатель Пугачевской городской организации Профсоюза работников________ народного образования и науки РФ (по согласованию), Проводина Ольга_________ Александровна __________________________________________________________;

(должность, фамилия, имя, отчество)

старший инспектор по пропаганде ОГИБДД МО МВД России «Пугачевский»______ Саратовской области» (по согласованию), Смирнова Надежда Алексеевна________;

(должность, фамилия, имя, отчество)

старший государственный инспектор территориального отдела Нижне – Волжского межрегионального управления государственного автодорожного надзора (по______ согласованию) Степанов Олег Александрович________________________________;

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена оценка готовности муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с.Камелик Пугачевского района Саратовской области»______________________________________________________________________ 
    (полное наименование организации)

(далее – организация).

I. Основные результаты оценки

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с.Камелик Пугачевского района Саратовской области»  утверждён постановлением  администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области_____________________________________________________
                                             (полное наименование образовательной организации)

Дата регистрации «28» января 2019 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «8» октября 2010 г. № 64-АВ 769952, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от «_3_» ноября 2011 г.  № 64-АГ 299248 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана

«21» марта 2016 г., серия 64Л01, 
№ 0002272, регистрационный номер 2550 
Министерством образования Саратовской области,
                                             (наименование органа исполнительной власти, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно____________________________________.

Свидетельство об аккредитации организации выдано «22» апреля 2016 г., Министерством образования Саратовской области_________________________,
                                                           (наименование органа исполнительной власти, выдавшего свидетельство)

Серия 64АО1 № 0000579, срок действия свидетельства с «22» апреля 2016 г. до «21» июня 2024 года.

2. Паспорт безопасности организации с соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» оформлен 25.11.2019г. (дата согласования).

Декларация пожарной безопасности организации от «___»________ 2020 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году – разработан

(разработан, не разработан)

и согласован установленным порядком.

3. Количество филиалов ____________0______________________(единиц).

4. Количество зданий, в которых осуществляется образовательная деятельность (всего с учетом филиалов) _____________1______________(единиц).

5. Количество зданий, в которых организовано проживание обучающихся (общежития) ________________________0_________________________ (единиц).

6. Проведенные в 2020 году ремонтные работы:

а) работы по капитальному ремонту:

виды ремонтных работ: ____________нет_______________________________

объем финансирования данных видов работ __________0___________ (руб.);

акт приемки _________________, гарантийные обязательства __________________ ;

(оформлены, не оформлены)                                                                      (имеются, не имеются)

б) работы по косметическому ремонту: на __1____ объектах, в том числе:

виды ремонтных работ: побелка потолка и стен I этажа, покраска полов в учебных кабинетах и коридорах, ___________________________________________

объем финансирования данных видов работ 19000 (руб.);

акт приемки оформлен, гарантийные обязательства имеются;

(оформлены, не оформлены)                                         (имеются, не имеются)

в) иные мероприятия по подготовке образовательной организации к началу 2020/2021 учебного года:

виды работ: приобретение занавесок в коридоры, кулера для воды

объем финансирования данных видов работ ________10900__________(руб.);

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - ________имеется__________________.

(имеется, не имеется)

проведено техническое обследование здания ________проведено_______

(проведено, не проведено)

7. Основные сведения об образовательной организации:

а) проектная мощность организации__________220_______________ человек;

б) численность обучающихся по состоянию на день проверки - ___38__ человек, в том числе __0___ человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

в) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 
1 класс ______________________4_______________________________ человек;

г) количество классов по комплектованию:

классов всего - ___10___; количество обучающихся - ___38___ человек;

из них обучаются:

в 1 смену - _10__ классов, __38___ обучающихся;

во 2 смену - _0__ классов, ___0__ обучающихся.

д) наличие образовательных программ - _____имеются___________________;

(имеются, не имеются)

е) наличие программ развития образовательной организации-________имеется__________________;

(имеются, не имеются)

ж) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - ___12___человек____100__ %;

в том числе:

педагог-психолог___0_____ человек, социальный педагог ____0_____ человек,

педагог-библиотекарь ____0____ человек;

административно-хозяйственных работников - ___8___ человек___100___ %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции     	_0____человек__0____ %;

з) наличие планов работы организации на 2020/2021 учебный год _________имеется_________________, в том числе в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

(имеются, не имеются)

8. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как _______удовлетворительное_________ .

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся, родителей (законных представителей) с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

| № п/п | Объекты материально-технической базы | Необходимо | Имеется | Процент освещенности | Наличие документов по технике безопасности | Наличие акта разрешения на эксплуатацию | Наличие и состояние ученической мебели | Оборудование средствами пожаротушения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Кабинет начальных классов №1 |  | + | 100 | имеется | имеется | Имеется, удовлетворительное |  |  |
|  | Кабинет начальных классов №2 |  | + | 100 | имеется | имеется | Имеется, удовлетворительное |  |  |
|  | Кабинет информатики |  | + | 100 | имеется | имеется | Имеется, удовлетворительное | Имеется огнетушитель |  |
|  | Кабинет биологи |  | + | 100 | имеется | имеется | Имеется, удовлетворительное | Имеется огнетушитель |  |
|  | Кабинет иностранного языка |  | + | 100 | имеется | имеется | Имеется, удовлетворительное |  |  |
|  | Кабинет русского языка |  | + | 100 | имеется | имеется | Имеется, удовлетворительное |  |  |
|  | Кабинет истории |  | + | 100 | имеется | имеется | Имеется, удовлетворительное |  |  |
|  | Кабинет математики |  | + | 100 | имеется | имеется | Имеется, удовлетворительное |  |  |
|  | Кабинет химии |  | + | 100 | имеется | имеется | Имеется, удовлетворительное | Имеется огнетушитель |  |
|  | Комбинированная мастерская |  | + | 100 | имеется | имеется | Имеется, удовлетворительное | Имеется огнетушитель |  |
|  | Спортивный зал |  | + | 100 | имеется | имеется | Имеется, удовлетворительное |  |  |

б) спальный корпус - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 0 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное) (для организаций, реализующих программу дошкольного образования);

в) игровая комната имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 0 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное) (для организаций, реализующих программу дошкольного образования);

г) отдельная санитарная комната имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 0 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное) (для организаций, реализующих программу дошкольного образования);

д) наличие игровой площадки для детей отсутствует (для организаций, реализующих программу дошкольного образования);

е) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 20 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 0 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 0 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 0 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 0 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 6 человек, профиль мастерской – комбинированная – 1, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 6 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа - акт-разрешение от 31 июля 2020г., комиссия МОУ «СОШ с.Камелик»;

в) обеспечение организации компьютерной техникой обеспечена не в полном объеме___________________________________________________________________:

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - __18__ единиц, из них подлежит списанию  __0_ единиц, планируется к закупке в текущем учебном году  __0_ единиц;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным
 оборудованием, инвентарем - имеется, обеспечивает (не обеспечивает) проведение

(имеются, не имеются)

занятий, его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «31» июля 2020 г. № ____, комиссия МОУ «СОШ с.Камелик»________.
                                             (наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: лыжи - 20 пар, мячи волейбольные, мячи футбольные_______________________________________________________________                                                          (наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: ________________________________________________

________________________________________________________________________;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект-классов - __3__ ; доска ученическая - _3__; шкаф книжный - _10__;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - __2__ ; стулья офисные - _12__; столы  - _6__;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг – 3838 экз.; из них фонд учебников – 2582 экз., __100____ %;

научно-педагогическая и методическая литература  ___0____.

Основные недостатки: требуется замена компьютера в библиотеке, приобретение принтера;

потребность в обновлении книжного фонда ________имеется____________.

(имеется, не имеется)

9. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - _________________удовлетворительное_________________________________:

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 0,4 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется, удовлетворительное______________________________________________________.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки:__отсутствует ограждение здания школы____________;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям -________не имеется____________________.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах______________________________________________________.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: : требуется установка новых спортивных сооружений и площадок.

10. Медицинское обслуживание в организации организовано

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве __1__ человек, в том числе:

| Должность | Профиль работы | Количество ставок | Характер работы (штат, договор) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| фельдшер | Сестринское дело в педиатрии | 1 | Договор с ГУЗ СО «Пугачевская РБ» № 36 от 09.01.2019г. |  |

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена), кем оформлена _____________________

Реквизиты лицензии: от  «20» августа 2018 г, № ЛО-64-01-004195,  регистрационный номер____________________;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет  – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 6 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет  – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 0 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога  – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 0 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 0 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 0человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

________________________________________________________________.

Потребность в медицинском оборудовании ___не имеется_______________:

(имеется, не имеется)

________________________________________________________________________.

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: ________________________________________________

________________________________________________________________________.

11. Питание обучающихся - организовано:

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 2 смены, в 1 столовой на 40 посадочных мест.

(количество смен)                                  (количество столовых)

Буфет _____отсутствует________ на _____ мест.

б) планируемое количество обучающихся 1-4 классов ___14 человек____

в) количество посадочных мест __40____ед. достаточное (недостаточное) для организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов.

г) организация питания: повара в штате образовательной организации

(повара в штате образовательной организации или привлеченная организация (аутсорсинг)-указать организацию)

Качество эстетического оформления залов приема пищи__ удовлетворительное_______________________________________________________

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи ______соблюдаются______________;

(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет __100___ %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве __23___ детей, что составляет __61___% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется штатными сотрудниками (поварами), сторонней организацией (аутсорсинг) из продуктов, поставляемых по заключенным договорам «Возрождение»; ИП Зейналов; ИП Коростелева; ИП Голиков; ИП Насимов

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: ________________________________________________

________________________________________________________________________;

г) хранение продуктов организовано, санитарным    нормам соответствует

(организовано, не организовано)                       (соответствует, не соответствует)

д) обеспеченность технологическим оборудованием – не достаточная,

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены.

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования _ соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: ________________________________________________

________________________________________________________________________.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования

имеется:

(имеется, не имеется)

плита электрическая -1 шт., хлеборезка – 1 шт., овощерезка – 1шт;

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов, и участков соответствует санитарным нормам.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: ________________________________________________

________________________________________________________________________;

ж) обеспеченность столовой посудой не достаточное;

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников, имеются.

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: ________________________________________________

________________________________________________________________________;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное в установленном законом порядке, имеется

(имеется, не имеется);

к) питьевой режим обучающихся организован,

(организован, не организован)

куллер____________________________________________________ .

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: ________________________________________________

________________________________________________________________________;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) не имеется, _____________________________________

(имеется, не имеется)

___________________________________________________________________________________________________ .

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

- Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: ________________________________________________

________________________________________________________________________.

13. Транспортное обеспечение организации не организовано;

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - _______не имеется_____________________;

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - __0__ человек, _0__ % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

| № п/п | Наименование | Марка транспортного средства | Количество | Год приобретения | Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования» | Техническое состояние | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- __________не имеется__________________,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям ____________________________.

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: ________________________________________________

________________________________________________________________________.

Потребность в замене (дополнительной закупке ТС) ____не имеется_,

(имеется, не имеется)

количество - __0__ единиц.

14. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации _______________ выполнены_________________________________:

(выполнены, не выполнены)

а) проведено категорирование объекта(ов) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» ______________________проведена______________________________________

(проведена, не проведена)

б) присвоена третья категория защищенности объекта(ов);

в) в соответствии с присвоенной категорией охрана объектов организации осуществляется _______________сторожами________________________________________________

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе ___2__ сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе ___0___ человек.  Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

__________________________не заключены_________________________________;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

________________________________________________________________________;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

г) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты  не оборудованы ____________________________________________________________;

(оборудованы, не оборудованы)

е) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием ________ телефона АТС __________________________________________________;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

ж) территория организации ограждением _________не оборудована________________________ и __не обеспечивает_________________

(оборудована, не оборудована)                                            (обеспечивает защиту объекта (не обеспечивает))

от несанкционированного доступа;

з) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована ____________.

(организована, не организована)

Основные недостатки: ________________________________________________

________________________________________________________________________.

15. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2020 году проверка состояние пожарной безопасности ____не проводилась____________________,

(проводилась, не проводилась)

________________________________________________________________________.

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты приемки _________________________________ и предписания ____________________________________________________ ;

б) требования пожарной безопасности выполняются___________________;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена  проводная пожарная сигнализация, «Стрелец – Мониторинг»________________________________________________________,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая извещение о пожаре.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты ______________ не оборудованы ______________________________;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает                                                             (обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре без участия персонала;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

обеспечивает  защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов

(обеспечивает, не обеспечивает)

пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны).

Ответственные за противопожарное состояние помещений __назначены____

(назначены, не назначены)

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования

_____проводилась_______________________.

(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании акта № 188/20 от «16» июня 2020 года, выданного электротехнической лабораторией ООО «Сельхозэнерго»___соответствует_______ (наименование организации, проводившей проверку)                         (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре _организовано ________.

(организовано, не организовано)

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: не выявлены

16. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации __________проведены_______________________________________________.

(проведены, не проведены, проведены не с полного объема)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется _______газовой котельной__________________________________,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние _______удовлетворительное_________________________________.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы __________проведена_________________,

(проведена, не проведена)

__акт № 14 от 20 июля 2020г._____________________________________________.

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет __100___ % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет ___0__ %. Хранение топлива _______не организовано______________________________________.

(организовано, не организовано)

17. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации _______________соблюдается_____________________________________.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции __________.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

18. Водоснабжение образовательной организации осуществляется _____ поселковым водопроводом_________________________________________________.

19. Газоснабжение образовательной организации осуществляется централизовано через газовую компанию ____________________________________.

20. Канализация _____имеется.

21. Перечень предписаний, находящихся на исполнении в образовательной организации:

| № п/п | Наименование органа, выдавшего предписание | Срок исполнения предписания | Необходимый объём денежных средств для исполнения предписания | Наличие плана по устранению нарушений (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

22. Оснащенность образовательной организации с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

а) наличие тепловизоров ___0___шт.,

б) наличие бесконтактных термометров____0___шт.,

в) наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук – 1 шт.,